## Kiem tra hang thang
CHECKLIST TỰ KIỂM TRA AN TOÀN CHÁY NỔ NHÀ TRỌ
quanlynhatro.vip · In ra, đi một vòng, tích vào ô và ký tên. Lưu lại để có căn cứ khi cần.
Nhà trọ / địa chỉ: |  | ................................................
Tháng kiểm tra: |  | ......../20...... |  | Người kiểm tra: | ................................
TT | Hạng mục | Việc cần làm | Đạt | Chưa đạt | Ghi chú / ngày xử lý xong
1 | Lối thoát nạn | Đi thử từ phòng xa nhất ra ngoài; hành lang, cầu thang không có vật cản
2 | Lối thoát nạn | Cửa chính, cửa cuốn mở được từ bên trong mọi thời điểm; chìa để đúng chỗ quy định
3 | Lối thoát nạn | Ban công, cửa sổ có khung sắt: còn ô thoát hiểm mở được từ trong
4 | Biển chỉ dẫn | Sơ đồ thoát nạn và nội quy an toàn còn nguyên, đọc rõ, không bị che
5 | Bình chữa cháy | Đủ số lượng theo bố trí đã định, đặt đúng vị trí, không bị che khuất
6 | Bình chữa cháy | Kim đồng hồ áp suất trong vùng an toàn; còn hạn kiểm định
7 | Báo cháy, báo khói | Bấm thử theo hướng dẫn thiết bị; thay pin nếu báo yếu
8 | Đèn sự cố | Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn còn sáng
9 | Khu để xe | Xe không chắn lối đi và chân cầu thang
10 | Khu để xe | Sạc xe đúng khu quy định, mỗi ổ một thiết bị, không dùng ổ chia
11 | Khu để xe | Dây sạc, giắc cắm không nứt vỏ, không hở; không có xe sạc qua đêm không người trông
12 | Điện | Mỗi phòng có aptomat riêng, tiếp cận được, không phòng nào bị nhảy lặp lại
13 | Điện | Ổ cắm, phích cắm không ám vàng, không nóng bất thường
14 | Điện | Không có dây câu tạm, dây kéo dưới thảm chiếu hoặc qua chỗ ẩm
15 | Điện | Khu vực chung và khu để xe có aptomat riêng
16 | Bếp và nguồn lửa | Bếp đặt cách xa vật dễ cháy; bình gas, dây dẫn gas còn tốt
17 | Bếp và nguồn lửa | Không đốt vàng mã, thắp hương không người trông trong khu trọ
18 | Chất chứa đồ | Hành lang, gầm cầu thang, sân không bị dùng làm kho chứa đồ
19 | Liên lạc | Số điện thoại khẩn và số chủ trọ dán ở chỗ cố định, ai cũng thấy
20 | Người thuê | Khách mới đã được chỉ vị trí bình chữa cháy, aptomat và đường thoát nạn
Hạng mục chưa đạt đã xử lý xong ngày: ..................
Chữ ký người kiểm tra: ..................................
Lưu ý: yêu cầu cụ thể về phòng cháy phụ thuộc quy mô, số tầng và quy định áp dụng tại từng địa phương.
Hãy hỏi công an xã/phường nơi có nhà trọ trước khi xây mới, cải tạo hoặc chia thêm phòng.